## Foglio1
Valori misurati in laboratorio
| R (W) | Vi (mV) | D Vi (mV) | Vr (mV) | D Vr (mV) | Z0 (W)
1 | 160 | 528 | 10 | 204 | 20 | 42 | e R
2 | 840 | 538 | 10 | 372 | 20 | 49.5 | 0.01
3 | 2160 | 530 | 10 | 396 | 20 | 46
4 | 5000 | 542 | 10 | 408 | 20 | 49.5
5 | 7450 | 530 | 10 | 404 | 20 | 53
Metodo analitico
| D R | D Z0 | r 0 | Dr
1 | 1.6 | 4.7818 | 0.58416 | 0.040795
2 | 8.4 | 12.0803 | 0.8887 | 0.026701
3 | 21.6 | 25.0717 | 0.9583 | 0.022665
4 | 50 | 53.6531 | 0.98039 | 0.021237
5 | 74.5 | 78.5 | 0.98587 | 0.020917
Metodo sperimentale
| r 0 | Dr | D Vi (mV) | D Vr (mV)
1 | 0.38636 | 0.045196 | 10 | 20
2 | 0.69145 | 0.050027 | 10 | 20
3 | 0.74717 | 0.051833 | 10 | 20
4 | 0.75277 | 0.050789 | 10 | 20
5 | 0.76226 | 0.052118 | 10 | 20